아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	중 부 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2024년도 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-6300(2024.6.19.)호 「2024년도 상반기 시설공사 하자검사 계획 알림」

나. 을지로119안전센터-2104(2024.6.27.)호 「2024년도 상반기 시설공사 하자검사 결과 제출(을지로)」

다. 회현119안전센터-2152(2024.6.27.)호 「(2024년도 상반기 시설공사 하자검사 결과 보고(회현)」

라. 예방과-7451(2024.6.28.)호 「2024년도 상반기 시설공사 하자검사 결과제출(예방과)」

마. 현장대응단-3539(2024.7.1.)호 「2024년도 상반기 시설공사 하자검사 조서 제출」

바.  재난관리과-4603(2024.7.2.)호 「2024년도 상반기 시설공사 하자검사 결과 제출(재난관리과)」

2. 우리 서에서 시행한 시설공사 중 하자담보 책임 기간 내에 있는 공사건에 대하여 실시한 하자검사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 기    간: 2024. 6. 19. ~ 6. 26.

나. 대    상: 을지로, 회현119안전센터 방수공사 등 23건(1건 을지로, 신당 통합 공산건)

다. 해당부서

부서별 연도별	소방행정과	재난관리과	예방과	현장 대응단	을지로	회현	신당
2022년					2	1
2023년	2	3	3	3			2
2024년	5	1	1			1

********

내용 부서	점검결과
소방행정과	2024년 외벽도색 및 보수공사 건 외벽 배수관 누수로 인한 하자보수 요청함
재난관리과 등 6개부서	특이사항없음

붙 임 1. 2024년 상반기 하자검사 관리대장 1부.

2. 2024년 상반기 하자검사조서 1부.  끝.

소방장	김진영		장비회계팀장	성봉수		소방행정과장	07/08
김춘수
협조자
시행	소방행정과-7088	(	2024. 7. 8.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 중구 퇴계로 394, (무학동 43) 중부소방서 소방행정과2층 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-6981-0021	/전송	02-2238-1806	/	kiskjy7966@seoul.go.kr	/	부분공개(5)