아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	강서수도사업소
수신	(주)현대건설 대표이사
(경유)
제목	상수도 공급 가능여부에 대한 회신(대장~홍대 광역철도 민간투자사업)

1. 현대건설(주) HDEC-RACG-2024-0973(2024. 6. 13.)호와 관련입니다.

2. 「대장~홍대 광역철도 사업」의 실시설계와 관련하여 지하철 역사 건축예정지에 대한 상수도 공급가능여부 및 급수공사비 등의 질의사항을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

연번	위치	연면적(㎡)	산정구경(㎜)	요청구경(㎜)	비고
1	강서구 화곡동 1089-52 일대	8,303.06	65	80	급수가능
2	강서구 화곡동 1000 일대	5,812.56	50	80	급수가능
3	강서구 등촌동 78-17 일대	7,931.61	65	80	급수가능

※ 건축물 세부 설계 미완료에 따라 연면적으로 구경 산정, 추후 구경 및 공사비 변경 가능

※ 계량기 위치는 대지경계선으로부터 3m 이내의 공지에 설치 가능(공간 필히 확보 요함.)

붙임 1. 구경 및 급수공사비 산출내역서 각 1부.

2. 산출근거 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	김민서		시설운영팀장	김형식		시설관리과장	07/09
박장진
협조자	주무관	최지혜		주무관	정세훈
시행	시설관리과-12709	(	2024. 7. 9.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, (신정동) 강서수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3998	/전송	02-3146-4039	/	rlaalstj624@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)