문서번호	정수과-7104
결재일자	2024. 7. 9.
공개여부	대시민공개

주무관		주무관		정수과장					결재
이건우		소명이		07/09
				조우현
협 조

염소가스 납품 및 용기반출입대장(7월 9일)

구 분	입 고 현 황			출 고 현 황		비 고
순 번	용기번호	용기무게		용기번호	용기무게
1	599	536		0013	559
2	604	537		1002	538
3	598	535		70	536
4	600	535		410	700
5	606	538		394	701
6	601	539		405	703
7	607	537		421	700
8	602	537		71	538
9	596	535		398	702
계	9병	4,829kg		9병	5,677kg
계량소무게	12,990kg			5,770kg
용기무게	4,829kg			5,677kg
발주 수량 (8,100kg)	금회납품량	2회	8,100kg
	납품누계	16,200kg
용 기 반ㆍ출입 잔량	61kg			93kg
납품자 및 차량번호	성명: 김 진 호			차량번호: 경북86아6295

※ 액화염소용기 재검사로 인하여 출고는 6병만 함. 3병은 공급사로부터 무료 대여 예정

끝.