문서번호	홍보전산과-12014		주무관		정보통신담당	홍보전산과장		행정문화국장
결재일자	2024. 7. 9.		신재용		박유준	최혜숙		07/09
공개여부	부분공개(2)							임근수
방침번호			협조
방침번호

2024년 6월 정보통신망 운영결과 보고

2024. 7.

행정문화국

(홍보전산과)

2024년 6월 정보통신망 운영 결과 보고

우리구 정보통신(통신장비, 자가통신망, 통신회선 등), 정보통신망의 24시간 365일 무중단 서비스 제공을 위한 6월 운영결과 보고임

1		용역개요

□ 건    명: 2024년 성북구 정보통신망시스템 및 정보보호시스템

유지보수 용역

□ 용역기간: 2024. 1. 1. ~ 12. 31.

□ 용역업체: ㈜씨에쓰정보기술

□ 계약금액: 413,283,640원

□ 주요과업

○ 정보통신장비, 통신회선, 자가통신망 유지보수, 장애처리 및 부품 교체

○ 사무실 재배치, 자리이동 및 행사, 훈련 등 통신회선 설치

○ 자가통신망에 대한 광통신시설 이전, 철거 등 광케이블 포설

2		운영현황

□ 6월 정보통신망 운영건수는 128건으로 전월(110건) 대비 18건 증가

□ 유지보수 분석

유지보수 기관별	유지보수 작업별

3		주요 작업내역

□ 작업내용

○ 승진시험심사로 인한 성북배움터 LAN 7회선 신설

○ 개별공시지가 점검에 따른 성북배움터  LAN 5회선 신설

○ 기획예산과 광업제조업조사 실시에 따른 LAN 2회선 신설

○ 지능형 CCTV 2개소 신규 설치 자가망 접속 관련 코어 확인 작업 지원

○ 빅데이터 분석지역 지능형 CCTV 2개소 신규 설치 자가망 접속 관련 코어 확인 작업 지원

○ 보건소 의약과 LAN 1회선 신설

□ 장애처리

○ CCTV C0011 - C0012 사이 OJC 연결 불량으로 인한 link 다운, 재연결로 정상 동작

○ 장위 빗물펌프장 CCTV looping으로 인한 장애, 원인 해소후 정상 동작

○ 장위2동 주민센터 <–> 백본M 간 코어 단선으로 인한 재접속

4		통신장비 운영 결과

□ 통신장비 및 회선 현황

구 분	수 량	비 고
****	****	**********************
*****	***	************************
*******	***	**********************
******	*******	************************
********	*****	***********

□ 주요장비 온도

자가통신망 메인스위치(장비)온도		층간 TPS실 온도
● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각		● 결과 : 정상-관심-주의-경계-심각
● 평가 : 이상 없음		● 평가 : 이상 없음

※ 백본스위치(**********) 정상 온도 범위: 0 ~ 60.0°C

□ 통신망 점검결과

대상	대역폭	트래픽 측정 구간	점검자	점검 결과
행정망	******	****************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
무선망	******	*********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
홈페이지망	*****	********************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음
CCTV망	*****	**************************	㈜씨에스정보기술	특이사항 없음

붙임  1. 2024년 6월 정보통신망 운영 세부내역 1부.

2. 2024년 6월 성북구청 주요장비 온도체크 1부.

3. 2024년 6월 층간통신실 온도체크 1부.  끝.