문서번호	행정지원과-14610
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
이상욱	정선이	07/10
		홍기관
협 조
	주무관		이은규

현장실정보고

(별관 식당 벽체 및 창호 누수 발생)

2024. 7.

남부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

현장실정보고

(별관 식당 벽체 및 창호 누수 발생)

행정지원과장 : 홍기관☎3146-4410  행정관리팀장 : 정선이☎4456  담당 : 이상욱☎4416

우천시 등 별관 내부 벽체 누수 및 창호 측의 잦은 물고임 현상이 발생되어 원인을 파악하고자 현장 확인하고 그 결과를 보고드림.

□ 개    요

ㅇ 시설물명 : 남부수도사업소 청사 별관

ㅇ 위    치 : 별관 2층 구내식당

□ 실정보고 내용

ㅇ ’24년 5월 별관 옥상 방수공사를 시행하였음에도 우천시 등 별관 내부 벽체 누수 및 창호 측 물고임 현상이 발생하여 현장 확인결과, 별관 외벽 판넬 이음부 및 창호 코킹부분이 마모되어 내부로 침투되는 것으로 판단됨.

ㅇ 현장사진

식당 내부 벽체		벽체 누수 발생		벽체 도장 탈락

식당 내부 창호		창호 이음부 흡착부위 마모		창호 이음부 흡착부위 마모

□ 조치의견

ㅇ 외벽 판넬 이음부 및 창호 코킹부분에서 누수되는 것으로 판단되며, 정확한 누수 원인을 판단하기 위해 방수 전문업체 선정 및 사다리차 운용

ㅇ 정확한 누수 원인 파악 후 보수 공사 실시 예정

ㅇ 예산과목

- 물 전문기관 역량강화, 행정 운영 효율화 및 직원만족도 제고, 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(일반관리비)

끝.