아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서울아리수본부장(안전조사과장)
(경유)
제목	풍수해 대비 안전점검 결과 보고

1. 안전조사과-6667(2024.7.02.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 풍수해 대비 상수도시설물(공사장) 등 에 대한 자체 긴급점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

	【 점 검 결 과】
□ 점검개요 - 점검기간 : 2024. 7. 2.(화) ~ 7. 5.(금) - 점검인원 : 시설물 및 공사담당 15명 - 점검대상 · 배수지(사면, 배수로 포함) : 북악터널배수지 등 21개소 · 공 사 장 : 갈현동외 3개동 장기사용 배급수관 정비공사 등 5개소 · 아리수올림터 : 북악터널아리수올림터 등 12개소 · 증 압 장 : 금화증압장 등 31개소 - 주요내용 : 호우 관련 사면·배수로 상태, 시설물 이상징후, 기전설비 상태 등 - 점검결과 : 특이사항 등 이상없음[ 피해예방 적출-4건(7월중 조치예정)]

붙 임 : 1. 점검결과(배수지, 아리수올림터, 증압장, 공사장) 2부.

2. 풍수해 대비 시설물(공사장)등 점검표 4부 .  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이연한		시설운영팀장	신동철		시설관리과장	07/10
代신동철
협조자
시행	시설관리과-11542	(	2024. 7. 10.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	부분공개(6)