문서번호	정수과-8741
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	정수과장
김종호	07/10
	김선례

염소 용기 반,출입 대장[23.06.15.(목)]

염소 용기 반,출입 대장[24.07.10.(수)]

2024.  07. 10. (수)

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ 염소용기 반출입 현황

구 분		입 고 현 황			출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)		용기번호		용기무게(kg)	입고	출고
1		1146	538		2		553	1염소	1염소
2		12	553		4		552	1염소	1염소
3		438	566		679		563	1염소	1염소
4		426	700		6		557	1염소	1염소
5		1151	537		673		560	2염소	2염소
6					440		566		2염소
7					671		564		2염소
8
계		5병	2,894		7병		3,915
장소		1염소실			1,2염소실
계량 무게	용기구분	입 고 염 소			출 고 공 병
	공인계량	8,020kg			kg
	자체계근	7,950kg			4,050kg
주문수량		5,056kg			-
납품수량 (자체계근-용기무게)		5,056kg			-
정산후 잔량		56kg			135kg
납품자 정보
**		*****		****		*********
**		********* ***************		****		*************