문서번호	원수관리과-1303
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장 직무대리
이정호		박철호	07/10
			최형준
협 조
	주무관			정정재
	주무관			김호용

"상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!"

2024년 7월 고압가스 정기 안전교육

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2024. 7.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

2024년 7월 고압가스 정기 안전교육

▢ 개요

제목	비상 시 염소가스 투입설비 현장 조치	강사	이 정호
일시	2024년 7월 4일 ~ 5일	대상	전직원
장소	강북통합취수장 2층 회의실 및 현장

▢ 교육 내역

1. 교육 목적 가. 강북통합취수장 염소가스 투입설비의 기능과 역할을 숙지하고 나. 정전 및 염소투입설비·취수펌프 고장 등 문제 발생 시, 염소 투입설비의 비상대응 방법을 알고 조치할 수 있다.
2. 주요 교육 과제 가. 염소투입설비 이해 및 고장 시 조치 나. 정전시 등 문제점 대응방법 다. 공정안전관리 안전운전계획 및 비상시 대피장소 및 경로 교육 라. 대응방법 및 마감 조치 3. 현장 학습 가. 염소투입설비 교체 운전 방법 나. 가압수 펌프 및 취수펌프 운전 비상정지 시, 대응방법 등

붙임  1. 정기(7월) 안전교육 자료 각 1부.

2. 2024년 7월 안전교육 참석자 명단 1부.  끝.