문서번호	급수운영과-12662
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		신정우	07/10
			채재일
협 조

관급자재 실셈 조사 및 자재점검 결과 보고(상반기)

2024.  7.

서부수도사업소

(급수운영과)

관급자재 실셈 조사 및 자재점검 결과 보고(24년 상반기)

2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사 수행 중 상반기 관급자재에 대한 실셈 조사 및 자재점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사(장기계속 단가계약)

○ 공사개요: 노후밸브 및 실정비 D=80mm~300mm, N=250개소 등

○ 공사기간: 2024. 6. 24. ~ 2025. 6. 30.

○ 계약금액: *********************************

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024. 7. 8.(월)

○ 점검장소: ******* 자재창고

○ 점 검 자: 건설사업관리기술인 ***, 현장소장 ***

○ 점검내용

- 2024년 7월 현재 마포구 시설물 관급자재 실셈 조사

- 관급자재 보관 상태 및 수불대장 작성 여부

- 사급자재의 규격제품 사용 여부

□ 점검결과

○ 수량 파악 결과: 이상없음(※ 실셈조사 결과표 첨부)

○ 관급자재 보관상태: 양호

○ 사급자재 kc인증자재 사용여부: kc인증자재 사용

○ 관급자재 수불대장: 자재창고 내 비치 및 작성

붙임  1. 관급자재 실셈조사표 1부.

2. 발생품 평가조서 1부.

3. 관급자재 점검보고(건설사업관리기술인) 1부.  끝.