아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	은평구청장(건축과장)
(경유)
제목	사용승인(신축) 신청에 따른 협의 회신(은평구 불광동)

1. 은평구청 건축과-15953(24.7.9.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 요청한 공유재산 용도폐지에 따른 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 매설물 현황

위 치	종 류	구 경
**********	************	****

나. 회신내용

- 현재 용도폐지 대상 필지 내 상수본관(깊이 1.1m)이 부설되어 있으며 ************    급수를 위한 급수관 및 수도계량기가 매설되어 있음.

- 추후 차량 전기충전소 설치 공사시 첨부한 지하매설물 도면을 확인하여 상수도     시설물이 손괴되지 않도록 주의바랍니다.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	박성열		시설관리팀장	김용섭		시설관리과장	07/10
권승계
협조자
시행	시설관리과-11514	(	2024. 7. 10.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 서부수도사업소 시설관리과 (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3785	/전송	02-3146-3739	/	tjdduf9498@seoul.go.kr	/	부분공개(6)