아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	검침장애(침수) 수전 정비 요청(광장동)

이래 수전은 스마트(원격)검침 대상 수전이나 침수로 스마트검침에 지장을 초래하고  있어 조치요청 하오니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 수전현황

고객번호	주소 (성명)	업종	구경	기물번호	비고
*********	************* ********************	*******	****	***************	**** **

○ 스마트검침 (디지털계량기, 케이블 및 단말기) 특성상 습기에 취약하여 침수 방지는 필수 임

※`24.7.4 계량기 교체시 펌핑 했으나,우천시 재침수 개연성이 매우 높음

붙임 : `24.6.24 정례검침시 침수 사진 1부.  끝.

	요 금 과 장
주무관	이재욱		요금관리1팀장	이주영		요금과장	07/10
문주택
협조자
시행	요금과-15767	(	2024. 7. 10.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, (행당동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2691	/전송	02-3146-2739	/	fireball@seoul.go.kr	/	부분공개(6)