문서번호	정수시설과-7639
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박성택		김영준	07/10
			이문주
협 조
	주무관			박소현

2정수 배수펌프장 퇴적토 처리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 7

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

2정수 배수펌프장 퇴적토 처리계획 보고

풍수해 대비 중요시설인 배수펌프장 내부 퇴적토를 조사하고 향후 처리계획에 대해 보고 드림

Ⅱ		조사내용

□ 조사개요

ㅇ 조 사 일 : '24. 7. 4.(목)

ㅇ 조사방법 : 스타프 활용 직접조사

□ 조사결과

ㅇ 구조물 전체 평균 높이 0.6m로 준설 필요

ㅇ 조사사진

(빗물유입구역) 퇴적높이 1.2m	(배수펌프구역) 퇴적높이 0.7m

Ⅲ		추진계획

□ 2정수 배수펌프장 퇴적토 준설공사

ㅇ 기 시행중인「2024년 건축토목시설물 정비공사」계약업체 작업지시

ㅇ 공사개요

- 퇴적토 준설 65㎥

□ 2정수 배수펌프장 퇴적토 폐기물 처리용역

ㅇ 용 역 명 : 2정수 배수펌프장 퇴적토 폐기물 운반 및 처리용역

ㅇ 용역개요

- 퇴적토 폐기물 처리 88톤

ㅇ 용역기간 : 착공일로부터 25일

ㅇ 소요예산 : 금7,982,700원(금칠백구십팔만이천칠백원)

ㅇ 예산확보 방안 : 수선유지비(정수비) 집행잔액 활용

- 편성예산 : 300,000천원 (기집행액 144,050천원)

- 부족예산 : 7,982,700원

세출목	사업명	예산현액	집행액	집행잔액	낙찰차액	사용금액
수선 유지비 (정수비)	2정수장 토목,건축 구조물 보수	300,000	144,050	155,950 (일부사용)	-	7,983
합 계		300,000	144,050	155,950	-	7,983

ㅇ 예산과목 : 건강하고 맛있는 아리수생산, 맛있는 아리수 생산기반구축, 정수센터 시설 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수비)

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 근   거 : 지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목

- 사   유 : 추정가격 2천만원 이하 용역으로 퇴적물 처리를 통한 시설물의 안정적인 유지관리를 위해 수의계약하고자 함

ㅇ 계약업체 : (주)씨엔에스

****************************

*************

Ⅴ		향후계획

ㅇ '24. 07월 : 계약 및 착공

ㅇ '23. 08월 : 준공

붙임 : 1. 견적서 각 1부.

2. 수량산출서 1부.  끝.