문서번호	급수운영과-12661
결재일자	2024. 7. 10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
이기명		신정우	07/10
			채재일
협조

「2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사」 사급자재 공급 승인 검토 보고

믿고 마시는 아리수!

2024. 7.

서부수도사업소

급수운영과

「2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사」

사급자재 공급 승인 검토보고

「2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사」에 사용할 사급자재 공급원 승인 요청에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 2024년 마포구 관내 상수도 시설물 정비공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사개요: ******************************

ㅇ 공사기간: 2024. 6. 24.~2025. 6. 30.

ㅇ 계약금액: *************

ㅇ 계약업체: **************

품 명	규격 (mm)	제조회사	KCW인증여부		수도용자재제품인증		비고
			인증 여부	인증서	인증 여부	인증서
주름마디 스테인리스 강관	15~50	부덕실업㈜	○	KCW-2023-0065	○	KWWA-14-028	적합
		(주)이니엠	○	KCW-2020-0057	○	KWWA-18-001	적합
스테인리스 강관 이음쇠	15~50	부덕실업㈜	○	KCW-2012-0053	○	KIWATEC-CP- 2014-140	적합
		(주)이니엠	○	KCW-2012-0479	○	KWWA-18-001	적합
새들붙이분수전	20~50	부덕실업㈜	○	KCW-2023-0091	○	KIWATEC-CP- 2014-140	적합
		㈜하이스텐	○	KCW-2012-0025	○	KWWA-14-030	적합
부단수 할정자관 (천공용, 차단용)	80~700	㈜대호스토퍼	○	KCW-2015-0048	○	KIWATEC-CP- 2022-028	적합
		대풍건설	○	KCW-2011-0256	○	KWWA-CP- 2014-125	적합
		우신이엔지	○	KCW-2016-0121	○	KIWATEC-CP- 2021-016	적합
덕타일주철이형관 (에폭시분체도장)	80~700	㈜세계주철	○	KCW-2013-0218	○	KWWA-KS- 2016-080	적합
		한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0003	○	KWWA-KS- 2016-018	적합
수도용고무	1종1호,3종	남호특수고무	○	KCW-2013-0017	○	KTR-18-0058	적합
		신한고무㈜	○	KCW-2013-0060	○	KTR-17-0112	적합
철개고정장치	흄관용	(주)정원주철	해당없음		○	해당없음	적합
플랜지 접합부속	볼트, 너트 (M12~24)	(주)영산볼트	해당없음		○	KS제품인증서 KTC 22016-0438	적합
		대길통상	해당없음		○	KS제품인증서 제9631호	적합
환토재	부순모래	서울net	해당없음		해당없음

Ⅱ		보고내용

ㅇ 사급자재 검토 결과: 적합

Ⅲ		조치의견

ㅇ 위와 같이 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 건설사업관리기술인의 적합 검토 보고가 있어 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공 시 동일업체의 제품을 사용토록 하여 완성품의 단일화 및 시공품질을 확보할 수 있도록 도급자 및 건설사업관리업체에게 통보하고자 함.

붙임  사급자재 공급 사용승인 검토보고 1부.  끝.