문서번호	시설관리과-11597
결재일자	2024. 7. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
박민용		김용섭	전결 07/11
			代신동철
협조

사급자재 공급승인 검토보고

(2024년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2024. 7.

시설관리과

사급자재 공급승인 검토보고

(2024년 은평구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

「2024년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사」사급자재 공급원 승인 요청에 따른 검토 보고임.

Ⅰ		공사현황

ㅇ 공 사 명: 2024년 은평구 관내 상수도시설물 정비공사(장기계속단가계약)

ㅇ 공사개요: 노후밸브 및 밸브실 정비 N=329개소, 환경정비 1식

ㅇ 공사기간: 2024. 6. 10.~2025. 6. 30.

ㅇ 계약금액: 금745,074,200원

품 명	제조회사	KCW인증여부		수도용자재제품인증		비고
		인증 여부	인증서	인증 여부	인증서
덕타일 주철 직관	㈜신안주철	○	KCW-2013-0148	○	KWWA-KS-2014-178	적합
	한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0002	○	KWWA-KS-2016-018	적합
덕타일 주철 이형관	㈜신안주철	○	KCW-2011-0013	○	KWWA-KS-2014-178	적합
	㈜신명	○	KCW-2011-0017	○	KWWA-KS-2016-011	적합
	한국주철관공업㈜	○	KCW-2011-0003	○	KWWA-KS-2016-018	적합
KP접합부속 ((이탈)압륜,볼트,너트)	대한금속공업㈜		해당없음	○	KWWA-KS-2016-015	적합
	㈜세계주철		해당없음	○	KWWA-KS-2016-080	적합
부단수활정자관	㈜장수이엔시	○	KCW-2017-0140	○	KIWATEC-CP-2022-017	적합
	대풍건설	○	KCW-2011-0256	○	KIWATEC-CP-2014-125	적합
수도용 고무	㈜남호특수고무	○	KCW-2013-0017	○	KTR-18-0058	적합
	신한고무㈜	○	KCW-2013-0060	○	KTR-17-0112	적합
플랜지 볼트,너트	㈜영산볼트		해당없음	○	KTC 2016-0438	적합
	㈜대길통상		해당없음	○	07-0229	적합
청동밸브	건일브론즈밸브㈜	○	KCW-20232-0083	○	01-2056	적합
주름마디 스테인리스 강관	부덕실업㈜	○	KCW-2012-0065	○	KWWA-14-028	적합
	㈜이니엠	○	KCW-2020-0057	○	KWWA-18-001	적합
스테인리스관 이음쇠(소켓)	부덕실업㈜	○	KCW-2012-0053	○	KiWATEC-CP-2014-140	적합
	㈜이니엠	○	KCW-2012-0479	○	KWWA-18-001	적합
새들붙이 분수전	㈜하이스텐	○	KCW-2012-0025	○	KWWA-14-030	적합
	㈜삼진정밀	○	KCW-2020-0011	○	KWWA-14-020	적합
환토재	㈜청현기업		해당없음		해당없음
	㈜동서울산업		해당없음		해당없음
철개고정장치	(주)정원주철	해당없음		○	SPS-KFCA-M210-1639	적합

ㅇ 계약업체: ㈜토옥건설 대표 양지성

Ⅱ		검토내용

ㅇ 사급자재 검토 결과

Ⅲ		조치의견

ㅇ 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 건설사업관리기술인의 적합검토 보고가 있어 사급자재 공급원으로 승인코자 하며, 시공 시 동일업체의 제품을 사용토록 하여 완성품의 단일화 및 시공품질을 확보할 수 있도록, 도급자 및 건설사업관리업체에게 통보하고자 함.  끝.