아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	서울아리수본부
수신	서울특별시미래한강본부장(환경수질과장)
(경유)
제목	광나루한강공원 공중화장실(광나루3) 오수배관 정비요청

1. 우리 아리수본부에서 시행중인「암사초록길 조성사업 구간내 송수관로 이설공사」현장내

공중화장실(광나루3) 오수관로(D150mm) 일부구간의 구배 불량으로 화장실 사용중

오수배관이 막히는 등 이용시민의 불편을 초래하는 실정으로

2. 시설물 정비가 요구됨에 따라 현황을 송부하오니 유지관리 업무에 반영하여 주시기      바랍니다.

1) 위 치 : 강동구 암사2동 660-1 광나루한강공원 공중화장실(광나루3)

2) 현 황 : 오수배관 구배불량으로 배관막힘(D=150mm L=60m)

붙 임 : 위치 및 현황도 1부. 끝.

	서울아리수본부장
주무관	김영수		배수과장	김지환		급수부장	07/11
백광인
협조자
시행	배수과-6293	(	2024. 7. 11.	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 급수부 배수과 (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1436	/전송	02-3146-1429	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	부분공개(5)