문서번호	시설개선과-6484
결재일자	2024. 7. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
김동연		박공성	07/11
			이균형
협조

제1수영장 강사실 냉난방기 고장 보고

제1수영장 탈의실 냉난방기 고장 보고

2024.  7.  11. (목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

제1수영장 탈의실 냉난방기 고장 보고

제1수영장 냉난방기 고장이 발생하여 냉난방기 점검을 실시하고

아래와 같이 결과를 보고드림.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2024. 7. 11.

□ 점 검 자 : **********, 김동연

□ 점검결과 : 냉난방기 실내기 코일 먼지, 오염물 등으로 인한

배수관 막힘·배수판 역류(2024년 냉난방기 미세척분)

점검사진

Ⅱ		점검결과

□ 점검업체 : **********

□ 점검비용 : **************

ㅇ 예산과목 : 시민체육시설 운영 및 관리, 체육시설 운영 및 유지관리, 잠실종합

운동장·구의야구공원 운영 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금

□ 수리방법 : 냉난방기 세척업체에 의뢰하여 정비.  끝.