아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		용 산 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	이동식 발전기 수리 계획

1. 관련 근거

가. 재난관리과-3606(2018.6.5.)호 "화재진압장비(이동식 발전기) 배정 알림"

나. 이태원119안전센터-1873(2024.7.1.)호 "휴대용 발전기 고장 발생 보고서(이태원)"

2. 이태원119안전센터에서 보유 중인 이동식 발전기의 고장 발생이 확인되어 다음과 같이

수리하고자 합니다.

가. 장 비 명: 이동식 발전기

나. 관리부서: 이태원119안전센터

다. 고장일시: 2024. 7. 1.(월)

라. 고장내용: 시동불량(자체 수리 불가로 전문정비업체 입고 필요)

마. 조치사항: 점화 플러그 및 오일류 등 점검

바. 수리업체: *******

1) 대표자: ***

2) 사업자등록번호: **************

3) 소재지: *******************

사. 수리금액: ****************

아. 결제방법: 재난관리과 카드로 결제 후 e-banking을 통해 계좌 이체

붙임  1. 휴대용 발전기 고장 발생 보고서(이태원) 1부.

*******************

*****************************

**********************  끝.

소방교	이건구		대응총괄팀장	김대중		재난관리과장	07/11
한희수
협조자
시행	재난관리과-4028	(	2024. 7. 11.	)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-6943-1443	/전송	02-2187-8171	/	2017012093@seoul.go.kr	/	부분공개(6)