아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
	암사아리수정수센터
수신	서울아리수본부장(기전설비과장)
(경유)
제목	전력사용 및 생산량 현황보고(2024년 6월분)

우리 센터 2024년 6월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 요청에 따라 새로운 양식에

맞게 수정하여 아래와 같이 재송부합니다.

❍ 전력사용 및 생산량 현황

구 분	동 력 비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생 산 량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)	증 ․ 감 요인
'23.6월	1,734,119,080	9,543,320	26,755,800	0.356	○ 6월 최대전력수요 1. 취수장: 6,192㎾ 2. 정수장: 10,056㎾ ○ 전년 동월대비 1. 수돗물 총 생산량: +25만톤 2. 계통별 송수량 노량진라인 : -3만톤 서초라인 : +36만톤 방배라인(1,2): -7만톤
'24.6월	1,801,284,010	9,763,040	27,008,700	0.361
증 ․ 감	67,164,930	219,720	252,900	0.005
	+3.87%	+2.30%	+0.94%	+1.40%

붙임 1. 2024년 전력사용량 현황 및 전력원단위 분석 1부.

2. 2024년 시간대별 전력사용량 현황 1부.  끝

.

	암사아리수정수센터소장
주무관	고관능		정수시설과장	이기철		암사아리수정수센터소장	07/11
강승곤
협조자	정수과장	이철재
시행	정수시설과-7271	(	2024. 7. 11.	)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5756	/전송	02-3146-5707	/	gkr4519@seoul.go.kr	/	대시민공개