문서번호	정수시설과-7270
결재일자	2024. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
박홍선		07/11
		이기철
협 조

「활성탄흡착지(2계열) 여과설비 유지관리 관련」

밀폐공간 작업 사전 허가 보고

2024. 7.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

「활성탄흡착지(2계열) 여과설비 유지관리 관련」

밀폐공간작업 사전 허가 보고

우리 정수센터에서 운용 중인「활성탄흡착지 여과설비(전동 스트레이너)」유지관리에 따른 밀폐공간 작업 사전 허가 사항에 대하여 보고 드림.

□ 관련 근거

ㅇ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제10장(밀폐공간 작업으로 인한 건강장해의 예방)

□ 작업 개요

ㅇ 건명: 활성탄흡착지 여과설비(전동 스트레이너) 유지관리(필터 교체)

ㅇ 장소: 활성탄흡착지(2계열)

ㅇ 일시: 2024. 7. 11.(13:00~15:00)

ㅇ 신청인: 정수시설과 토목6급 박홍선

ㅇ 작업자: ***********외 2인

ㅇ 작업내용: 여과설비(전동 필터 게이트) 필터(8EA) 교체

□ 밀폐공간 작업 사전 허가 사항

ㅇ 확인사항: 유해가스(오존) 농도 측정(기록) 등 안전 보건 조치

ㅇ 조치사항

- 현장 점검 전 유해가스(1시간 평균 오존 농도 : 0.1ppm 이하) 사전 확인

- 밀폐공간[활성탄흡착지(1계열)] 현장 점검 후 작업자 투입

붙임  밀폐공간작업 사전 허가서 1부.  끝.