아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 회신(소화전 파손)

1. 안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원*************************************************에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

2. 귀하의 민원내용은 소화전 파손으로 인한 정비 요청에 관한 것으로 판단 됩니다.

3. 귀하의 민원과 관련하여 해당 지상식 소화전은 몸통 하단 부분 파손으로 인한 스핀들 불량으로 현재 고장대상 소화전에 포함되어 있습니다. 빠른 시일 내 사용 가능한 상태로 조치 하도록 하겠습니다.

4. 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서대문소방서 재난관리과 대응총괄팀 담당자(☎02-6981-5443)에게 연락주시면 친절하게 설명 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

소방교	박현우		대응총괄팀장	지준석		재난관리과장	07/11
원병연
협조자
시행	재난관리과-4282	(	2024. 7. 11.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 서대문소방서 3층 재난관리과 (연희동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5443	/전송	02-2187-8351	/	ever4phw@seoul.go.kr	/	부분공개(6)