문서번호	어린이병원원무과-1402
결재일자	2014.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	서무팀장	원무과장		어린이병원장
오금석	김길권	김석태		02/03 모현희
협 조	주무관		문학준
	주무관		이경주

2014년도 시설안전 관리계획

2014.  01.

서울특별시 어린이병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

2014년도 시설안전 관리계획

병원시설물에 대한 관련 법규 및 검사 요건을 준수하여 시설물에 대한 안전성 확보 및 효율적인 관리를 통하여, 궁극적으로 병원시설이용 환자 및 보호자, 직원등을 안전사고로부터 보호하고자 함

Ⅰ		적용 범위

□ 건축물(토목, 조경분야 포함)

□ 기계설비 시설(자동제어 포함)

□ 가스설비 시설

□ 환경설비 시설

□ 전기·통신설비 시설

□ 소방 설비 시설

□ 기타 가항 내지 바.항의 유지관리 관련 기타 시설 일체

- 의료장비(기기)는 별도의 지침에 따른다.

Ⅱ		조직과 직무

□ 안전관리 조직

- “원무과장”은 병원 시설물 유지 및 안전에 관한 “안전관리책임자”로서 병원 시설물 유지 및 안전관리에 대한 전반적인 책임과 정책방향을 결정·추진.

- 시설물 유지 및 안전관리 주관부서는 원무과로 하며, “서무관리팀장”은 “안전관리 팀장” 으로서 부서 내 분야별 관리조직을 구성·운용토록 한다. 또한 안전관리책임자 공석 시 책임과 임무수행을 대리.

- 관리조직은 토목·건축(조경관리 포함)분야, 기계·가스·환경설비분야, 전기·통신·소방분야 등 3개 분야로 구성하고 분야별 유지 및 안전 관리자 1명을 임명한 기본 조직으로 구성하고 각 분야별 1명 이상의 전문기능요원으로 구성.

□ 조직도

			안전관리책임자 (원무과장)
			안전관리팀장 (서무관리팀장)
토목·건축 (조경관리)			기계·가스·환경설비			전기·통신·소방
안전관리자 1인 (건축기사) 전문기능요원 1인(이상)			안전관리자 1인 (기계기사) 전문기능요원 1인(이상)			안전관리자 1인 (전기기사) 전문기능요원 1인(이상)

※ 통신설비중 “병원 전산시스템(인터넷 포함)설비”의 경우, 별도 병원 “정보처리기사”가 관리·운용토록 함.

□ 안전관리 직무

- “안전관리책임자”는 본 병원 시설물의 유지 및 안전관리업무를 총괄 관리하는 책임자로 안전관리팀장과 분야별 안전 관리자를 지휘·감독하여 다음의 직무를 수행.

가) 시설물 유지 및 안전관리계획 수립·조정

나) 시설물 유지 및 안전관리 규정과 제반 규정·관리 요령 수립 및 조정

다) 시설물 유지 및 안전관리에 관한 사항

라) 시설물 유지 및 안전관리계획에 의한 지도교육 및 감독

마) 시설물 안전사고 예방과 대책방안 수립, 개선에 관한 사항

바) 기타 시설물 유지 및 안전관리에 관한 중요 사항

- “안전관리팀장”은 분야별 시설물에 대한 관리·운영 주관부서 팀장으로서 분야별 안전 관리자를 지휘·감독하며 다음 직무를 수행한다.

가) 시설물 유지 및 안전관리계획 수립 및 조정

나) 시설물 유지 및 안전관리 규정과 제반 규칙·관리요령 수립 및 조정

다) 시설물 유지 및 안전관리 계획에 의한 지도교육 및 감독

라) 시설물 안전사고 예방과 대책 방안 수립, 개선방안 수립

마) 기타 시설물 유지 및 안전관리에 관한 사항

바) 시설물 분야별 안전 관리자 업무 구분 및 조정

사) 유지 및 안전관리 책임자 임무 대리 수행

- “분야별 안전 관리자”는 분야별 담당 시설물에 대한 관리·운영 실무자로, 평시

담당분야 시설물에 대한 점검 및 운용을 하는 등 다음의 직무를 수행한다.

가) 분야별 담당 시설물 유지 및 안전관리계획의 수립

나) 분야별 담당 시설물에 대한 책임 점검 및 점검 기록부 작성, 점검결과 보고

다) 분야별 담당 시설물의 주요설비에 대한 안전관리 진단 실시(법정검사 포함)

라) 분야별 담당 시설물에 대한 유지·보수 및 개선대책 수립

마) 분야별 담당 시설물에 대한 안전대책 수립에 의한 안전사고 예방활동

바) 시설물 유지 및 안전관리계획에 의한 전문기능요원 교육 및 감독

사) 기타 분야별 담당 시설물 유지 및 안전관리에 관한 사항

Ⅲ		업무구분 및 책임한계

□ 토목·건축(조경관리) 분야

- 소관분야 안전 관리자 : 서무관리팀 건축담당

- 소관사항

가) 건물 구조물 및 부대 건축시설, 토목(도로 및 옹벽 등), 조경시설 등에 관한 유지 및 안전관리에 관한 사항

나) 상기 가)항의 신·증설, 개·보수 공사에 관한 관리 감독

다) 상기 가) 내지 나)항에 관한 장·단기 계획 수립, 인허가 및 검사에 관한 사항

라) 상기 가)항에 관한 에너지관리 및 절약계획에 관한 사항

마) 상기 가)항에 관한 공공요금(제반 세금과 공과금 포함)확인 및 관리에 관한 사항

바) 가)항에 관련된 제반 시설의 수리 및 보수, 관리에 관한 사항

사) 수선용품 재고관리에 관한 사항

아) 관련 분야 관리용역에 대한 감독업무 수행에 관한 사항

자) 기타 부서장의 지시사항 처리에 관한 사항

□ 기계·가스·환경설비 분야

- 소관분야 안전 관리자 : 서무관리팀 장비시설 담당

- 소관사항

가) 열원설비, 공기조화 설비, 환기설비, 위생설비, 정화조, 기계소방설비, 자동제어설비, 호출설비, 주차관제설비 등 기계·가스·환경설비시설에 관한 유지 및 안전 관리에 관한 사항

나) 특정고압가스(의료가스 포함) 및 도시가스 등 가스설비 시설에 관한 유지 및 안전관리에 관한 사항

다) 상기 가) 내지 나)항의 신·증설, 개·보수에 대한 공사 관리 감독

라) 상기 가) 내지 다)항에 관한 장·단기 계획 수립, 인허가 및 검사에 관한 사항

마) 상기 가) 항에 관한 에너지관리 및 절약계획에 관한 사항

바) 상기 가) 항에 관한 공공요금(제반 세금과 공과금 포함)확인 및 관리에 관한 사항

사) 가) 항에 관련된 제반 시설의 수리 및 보수, 관리에 관한 사항

아) 수선용품 재고관리에 관한 사항

자) 관련 분야 관리용역에 대한 감독업무 수행에 관한 사항

차) 기타 부서장의 지시사항 처리에 관한 사항

□ 전기·통신·소방 분야

- 소관분야 안전 관리자 : 서무관리팀 전기담당

- 소관사항

가) 수·변전설비, 비상전원설비(UPS, 비상발전기), 동력설비, 조명․전열설비, 접지설비, 전기소방설비 등 전기설비 시설에 관한 유지 및 안전관리에 관한 사항

나) 전화․통신설비, 방송설비, 표시설비, 승강기설비, CCTV 감시설비 등 통신 설비 시설에 관한 유지 및 안전관리에 관한 사항

다) 소방 및 소방시설에 관한 유지 및 안전관리에 관한 사항

라) 상기 가) 내지 다) 항의 신·증설, 개·보수에 대한 공사 관리 감독

마) 상기 가) 내지 라) 항에 관한 장·단기 계획 수립, 인허가 및 검사에 관한 사항

바) 상기 가) 내지 다) 항에 관한 에너지관리 및 절약계획에 관한 사항

사) 상기 가) 내지 다) 항에 관한 공공요금(제반 세금과 공과금 포함)확인 및 관리에 관한 사항

아) 상기 가) 내지 다)항에 관련된 제반 시설의 수리 및 보수, 관리에 관한 사항

자) 수선용품에 관한 재고관리에 관한 사항

차) 관련 분야 관리용역에 대한 감독업무 수행에 관한 사항

카) 기타 부서장의 지시사항 처리에 관한 사항

Ⅳ		시설안전 관리계획

□ 법정 안전관리자 선임

분 야	성명	직책	자 격	비고
소방시설안전관리자	김석태	과장	공공기관방화관리자 교육 수료증	선임
수도시설 관리자	오금석	담당	건축물관리자 교육수료증	선임
전기안전관리자	유광훈	용역	전기기사 2급 특급 기술자	선임
산소가스시설 안전관리자	정완식	용역	사용시설안전관리자 양성교육	선임
도시가스 사용시설 관리자	오금석	담당	가스안전관리실무(공무원) 교육 수료증
	정완식	용역	사용시설안전관리자 양성교육	선임
보일러 검사대상기기 조종자	정완식	용역	보일러 취급기능사	선임

□ 안전진단 및 점검 등

- 안전관리 책임자는 시설 분야별 안전관리자로 하여금 주요 시설물에 대한 안전 진단 및 정기적인 점검을 실시

- 분야별 안전 관리자는 관계법에 정한 규정을 준수하여 안전진단 및 정기검사를 실시하며, 필요시 자체 점검계획을 별도 수립 후 추가로 안전진단 및 검사를 실시.

- 점검결과 보고 및 조치

1) 각 시설분야별 안전관리자는 안전점검 및 검사 후 위험 요인 확인 및 시정사항이 발생할 경우, 관계법이 정한 규정과 점검원이 지시한 내용과 방법에 따라 조치.

2) 자체적으로 조치가 가능한 사항은 즉시 조치하고, 자체 조치가 불가능할 경우 전문업체에 의뢰하여 해결.

3) 각 시설분야별 안전관리자는 상기 1) 내지 2)항의 점검결과 및 조치여부를 시설물안전관리팀장에게 보고하고 시설물 안전관리팀장은 시설물 안전관리책임자에게 보고한다. 또한 주요사항에 대해서 필요시 안전관리 책임자는 병원장에게 보고.

□ 안전사고 방지를 위한 조치계획

- 안전관리책임자는 안전진단 및 정기검사 등의 결과 위해가 발생할 우려가 있다고 인정되는 시설물에 대해서는 응급조치를 하고 당해 시설물의 사용금지 및 사유를 게시하거나 방송을 통하여 환자 및 보호자, 직원에게 공지하는 등 사고가 발생하지 않도록 긴급조치를 취함.

- 안전관리 책임자는 위항의 조치를 한 후에는 대책방안을 마련.

- 위항의 조치를 취한 경우에는 사용금지 사유가 제거된 후가 아니면 사용을 하지 않도록 하며 복구가 완료된 때에는 경고 표지를 제거하고 안전을 확인한 후에 사용하게 함.

Ⅴ		시설물 안전순찰 및 보고체계

□ 안전사고 방지를 위한 조치계획

: 시설물과 관련된 위험요인을 파악하여 안전사고 예방하여 안전한 의료서비스 환경을 제공하며, 사전에 위험 요인을 파악하여 사고와 상해를 예방하기 위한 다음과 같이 안전순찰 및 보고체계를 수립 운영.

- 각 시설분야별 안전관리자 및 전문기능요원은 정기적으로 병원내의 담당소관 시설물의 이상 유무 등 순찰점검을 실시하고, 이상 발견 시 안전 및 보완조치를 실시한 후 서무관리팀장에게 보고.

- 각 시설분야별 안전관리자는 연간 시설안전관리계획서에 의거하여 시설물의 이상 유무를 점검 및 보수하고 점검 결과서를 작성하여 서무관리팀장에게 보고.

- 각 시설분야별 안전관리자는 시설안전관리에 대한 중요시설 및 장비에 대하여 정기적으로 점검하고 문제점을 개선.

- 각 시설분야별 안전 관리자는 안전 및 재난위험요소별 점검은 연간 점검계획서에 의해 점검하고 문제점을 개선.

□ 안전사고 발생시 보고체계

: 야간 및 주말 등 근무시간 외 이상 발견 시 최초 발견자는 즉시 상기 조직도에 의거 보고를 실시하며 최초상황보고 및 조치여부를 서무관리팀에 보고하고(최초 발견자가 전문기능요원일 경우 각 시설 분야별 안전 관리자에게 선 보고하고 안전관리자는 서무관리팀장에 보고한다) 서무관리팀장은 원무과장에게 보고하며, 주요사항에 대해서는 필요시 안전관리책임자는 병원장에게 보고.

Ⅵ		시설 안전교육 및 안전수칙 준수

□ 시설안전교육

안전관리책임자는 시설 안전 관리자 및 전 직원을 포함한 일반 사용자에 대해 다음과 같이 정기적으로 시설안전교육을 실시.

- 시설물 안전 관리자 및 전문 기능요원 안전교육

1) 각 시설분야별 안전 관리자 및 전문기능요원은 연 1회 이상 해당분야에 대한 기술교육 및 안전교육을 실시.

2) 각 시설분야별 안전 관리자는 상기 기술교육 및 안전교육에 대한 교육내용 및 실시결과를 서무관리팀장에 보고.

- 일반사용자 안전 교육

1) 시설이용자 안전교육은 별도 계획수립 후 연 1회 이상 실시.

2) 교육대상은 다음과 같이 직원 외 외부기관 직원 모두를 포함.

가) 병원직원(계약직 포함)

나) 외부기관 직원(방재센터, 청소인력, 식당 조리원, 간병인, 경비용역 직원 등)

3) 교육내용은 교육대상별로 교육내용을 달리 구성하여 교육.

□ 교육방법

- 교육대상자, 교육시간, 교육내용등에 따라, 다음 방법에 따라 교육 실시

가) 집합교육 : 일정장소에서 교육대상자들에게 교육실시

나. 서면교육 : 개인 E-Mail 또는 어린이병원 게시판에 교육자료 공개 후, 교육대상자들이 직접 교육가능한 시간에 업무숙지토록 조치

□ 시설안전수칙 게시 및 준수

- 안전관리책임자는 시설운용에 필요한 작업 및 시설 개보수 등 사고예방을 위하여 각 시설 분야별 안전관리자로 하여금 작업자에 대해 안전수칙을 숙지하고 준수 하도록 관리·감독토록 하여야 한다. 또한 주요설비 및 취급처 지정장소에 작업 안전 수칙등 관련 내용을 게시.

- 안전관리책임자는 병원 시설 이용객이 병원 시설을 안전하게 사용할 수 있도록 시설별 시설 사용자 안전수칙을 병원 지정장소에 게시토록하며 각 시설 분야별 안전관리자 및 시설 사용 주관 부서장, 직원은 사용자 안전수칙을 숙지하고 시설 이용자가 안전하게 병원 시설을 사용할 수 있도록 관리·감독.

[별표 1] 분야별 안전관리 진단 대상 및 점검 방법

[별표 2] 작업안전수칙

[별표 3] 사용자 안전수칙   끝.