의원 요구 자료 제출

시 행	자원순환과-2490	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	국회의원 오병윤 의원실,기획담당관,환경정책과장

★주무관	자원순환과장	기후변화정책관	기후환경본부장		결재
유영춘	최홍식	김용복	02/17 장혁재
협 조
	자원회수시설팀장			정연구

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 65번, 오병윤 의원, 국토교통위원회)

1. 요구번호-65(2014.2.13.)호와 관련 2014년 국회의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출 합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

오병윤 의원(국토교통위원회, 통합진보당)

65. 마포자원회수시설 최근 환경영향조사 관련

1. 마포자원회수시설 최근 환경영향조사 현황 및 결과

- 결과 보고서 사본 제출

2. 향후 환경영향조사 계획

1. 마포자원회수시설 최근 환경영향조사 현황 및 결과

□ 조사현황

○ 조사근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률 제26조  동법시행령 제33조, 환경부고시 제 2012 - 147호

※ 조사주기 : 매 3년마다

○ 조사기간 : 2012.12.20. ~ 2013.12.31.

○ 조사방법 : 주민지원협의체와 협의하여 전문연구기관 선정 조사

○ 조사항목

구 분	조 사 항 목	비 고
대 기 질	미세먼지(PM-10), 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소, 납, 벤젠 (7개 항목)	법적기준항목
수 질	수소이온농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질, 화학적 산소요구량, 총대장균군, 분원성대장균군, 용존산소, 총인(9개 항목)	법적기준항목
소 음	주간4회, 야간2회	법적기준항목
토 양	카드뮴, 구리, 비소, 수은, 납, 6가크롬, 아연, 니켈, 불소, 유기인, 폴리클로리네이티드비페닐, 시안, 페놀,BTEX(벤젠,톨루엔,에틸벤젠,크실렌), 석유계총탄화수소, 트리클로로에틸렌, PCE(테트라클로로에틸렌)(17개 항목)	주민요구항목

○ 조사기관 : (주)산업공해연구소,

○ 조사횟수 : 4회(4계절)

○ 조사비용 : 33,200천원

□ 조사결과

○ 대기질

- 가동시 1 ~ 4차 및 비가동시 조사결과 전 지점에서 대기환경기준 이내의 대기질 현황을 보이는 것으로 볼 때, 자원회수시설 주변지역의 대기질에 영향을 미치는 직접적인 영향은 크지 않은 것으로 조사됨.

○ 수질

- 난지천의 수질조사 결과 오염원으로서 자원회수시설과의 연관 관계를 찾기 어려웠으며, 자원회수시설을 기준으로 상ㆍ하류의 수질농도가 비슷한   수준으로 조사됨

- 또한 마포자원회수시설에서 발생하는 폐수는 자체 폐수처리시설에서 처리한 후 난지물재생센터로 유입시켜 처리하고 있어 자원회수시설 운영으로 인한 영향은 없는 것으로 판단됨

○ 소음

- 마포자원회수시설 인근에서 주간 및 야간 소음도를 조사한 결과 전체적으로 대기환경기준을 만족한 것으로 나타났으며, 주 소음원은 인근 도로교통 소음과 시설 가동소음인 것으로 조사됨.

○ 토양

- 자원회수시설 주변 토양시료를 채취하여 토양오염도 조사결과 토양오염우려기준(1지역)을 만족하는 수준으로 조사되었으며, 자원회수시설 가동으로 인한 주변지역에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 조사됨.

□ 결과 보고서 사본 (별도 제출)

2. 향후 환경영향조사 계획

○ 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률 및 환경부 고시에 의거 매 3년마다 환경상영향조사 실시 예정

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (자원순환과)	담당사무관	정연구
	☎ 2133-3681	담당자	유영춘
	작 성 일 : 2014. 02. 14.