문서번호	은평병원원무과-2636
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
이우진	이종민	오세양		02/24 남민
협 조
	주무관		최혁진

2014년 해빙기 시설물 안전점검 실시 계획

2014. 2.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2014년 해빙기 시설물 안전점검 실시 계획

해빙기를 맞이하여 재난 취약시설에 대한 안전점검을 실시하여 시설물의 위험요소를 사전에 발견, 보수·보강 등의 조치를 함으로써 안전사고 예방 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

재난 및 안전관리기본법 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

2014년 상반기(해빙기) 시립병원 시설물 안전점검 결과 제출 요청

【보건의료정책과-4239호(2014. 2. 6)】

재난취약시설 집중관리로 안전사고 사전예방 등 특별지시

【도시안전과-4136호(2014. 2. 20)】

Ⅱ		점 검 계 획

점검기간 : 2014. 3. 3(월) ~ 3. 7(금)

점검분야 : 6개분야(토목, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방)

점검반 편성

❍ 점검반장 : 서무팀장

❍ 점검반원 : 서무팀 2명(청사담당, 시설담당), 중앙감시실 3명

분야별 점검자

토목	건축	전기	기계	가스	소방
최혁진, 한상용		박상배	이경희	이우진, 박상배, 이경희

점검방법

❍ 1단계 : 붙임 “점검표”를 이용하여 분야별 자체 점검

(전반적인 내·외관 형태의 관찰 점검)

❍ 2단계 : 자체점검으로 판단이 어려운 이상징후 발견시 전문가와 합동점검

Ⅲ		중점점검사항

토목·건축 분야

❍ 주요구조부의 손상․균열, 누수 등 결함발생 여부

❍ 건물 내․외부 마감재의 박리․박락 여부

❍ 옹벽, 석축, 담장, 축대의 균열 및 변형 발생여부

❍ 지반침하 등에 따른 구조물 변형 발생여부

❍ 절개지 붕괴위험 및 침수위험 여부 등

전기 분야

❍ 수배전 설비 이상 유무

❍ 각종시설(자판기·분전반)의 누전차단기, 접지시설 설치여부

❍ 옥외전선의 비닐코드선 사용여부

❍ 비상발전기 작동 여부 및 기계실 위험물질 적치여부

❍ 외등, 경관조명 등 조명시설의 안전여부 등

기계 분야

❍ 배관의 파손, 누수 및 유지관리 상태

❍ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식여부

❍ 급수, 급탕, 공조시설 관리상태 및 이상여부

❍ 승강기 안전관리 및 작동상태

❍ 오·폐수처리시설 가동상태 등

가스 분야

❍ 가스누설 자동차단기, 경보기 등 정상작동 여부

❍ 가스누설 여부 및 배관 이상여부

❍ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치여부

❍ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부

❍ 가스보일러 흡·배기구 설치 상태 등

소방 분야

❍ 소화기 관리상태 및 옥내소화전 이상여부

❍ 비상유도등 작동상태 및 유도표지 부착여부

❍ 경보설비 정상작동 여부

❍ 소화용수설비 정상작동 여부

❍ 비상통로 물건 방치여부 등

Ⅳ		행 정 사 항

경미한 사항은 자체인력을 활용하여 즉시 보수 조치

자체보수가 불가한 사항은 별도 정비계획을 수립하고, 전문업체에 점검 및 보수 의뢰

붙임  점검표 1부.  끝.