문서번호	급수운영과-4574
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		급수운영과장
이용호		02/28 조면행
협조
	주무관		이상무

급수협의 보고서

(구로2동 808-34번지 외 6필지)

2014. 02

강서수도사업소

(급수운영과)

급수협의 보고서

구로구청으로부터 구로2동 808-34번지 외 6필지 도시형생활주택(19세대) 및

근린생활시설 신축과 관련하여 우리사업소에 급수협의 요청이 있어 아래와 같이

보고합니다.

1. 신축건물 현황

- 위      치 : 구로2동 808-34번지 외 6필지

- 건  축  주 : 김양운

- 건 물 규모 : 지상2층/지상6층

- 연  면  적 : 1,862.72㎡

- 용      도 : 도시형생활주택(19세대) 및 제1,2종근린생활시설

2. 현장조사 내용

- 수      계 : 대방배수지 수계(L.W.L:50m)

- 분기점 수압 : 2.65㎏/㎠

- 신청지 표고 : 23.5m

- 주변 상수도 관망 : D=200~300mm로 형성

3.  인입 급수관경

- 다세대주택용(19세대) : D=30mm

- 근린생활시설 : D=30mm(면적:1,389㎡)

5. 처리의견

구로구청(건축과)에 별첨 “급수협의조건”을 이행시 급수가 가능함을 통보코자 합니다.

첨부 : 1. 급수협의조건 1부

2. 위치도 1부. 끝.