위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재경계지구 주요취약요인 제거 등 화재진압훈련 결과 보고

1. 관련근거

가. 마포소방서 『2014 주요업무계획 제2편 재난유형별 대응시스템 고도화  □ 출동차량 진입 곤란지역 접근성 제고』

나. 공덕119안전센터-821(2014.2.21.)호 『화재경계지구 주요취약요인 제거 등 화재진압훈련 계획』

2. 위호와 관련 공덕119안전센터 관내에서 실시한 화재경계지구(아현시장) 주요취약요인 제거 등 화재진압훈련실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2014. 2. 28(금) 10:00 ~ 11:00

나. 대 상 : 아현시장(굴레방로 9길 일대)

다. 유 형 : 연소확대 주요요인인 건물간 연계물(차광막,스티로폼) 제                              거연습,초동조치,화재진압 등

라. 동 원 : 펌프 및 인원10명(소방4명,자체소방대6명)

마. 내 용 :

- 시장 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

- 1차 시장도착 시장 자체소방대가 비소함내 낫을 이용하여 차광막                      및 스티로폼(연계물) 제거 및 함내 소화전 활용 초동진화

- 2차 우리대원이 낫(체인톱)을 이용하여 연계물 제거 및 수관연장                      화재진압

바. 결 과 : 붙임참조

붙임   화재경계지구 주요취약요인 제거 등 화재진압훈련 결과 보고 1부.  끝.

담당자	김병욱		2팀장	진희범		119안전센터장	02/28 박찬수
협조자
시행	공덕119안전센터-933	(		)	접수		(		)
우	121-800	서울 마포구 만리재옛길 82 (공덕동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-706-0119	/전송	02-3274-0976	/	kbwook0119@seoul.go.kr	/	대시민공개