		동부수도사업소
CU********8*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내배관 공사완료 통보(전농동 470-1, 유주영)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932014008542
처리일자	2014년 02월 28일 17 시 28 분
공사장소	서울특별시 동대문구 답십리로29길 21-2 ( 전농동 ) ( 130-020 서울 동대문구 전농동 470-1 )
소유자성명 (건물주)	유주영	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2014/02/26		검사일	2014/02/28		검사자	김용섭
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	YJ종합공사		주 소	131-200 서울 중랑구 면목동 406-2
	대표자	최영진		전 화	02-2208-5422
검사방법	현장 육안점검
검사결과	준공사진과 대조한 바 이상없음				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							김용섭				주무관					최재영					시설관리과장					02/28 이시우
협조자
시행			시설관리과-4516										(						)		접수												(						)
우	133-070					서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)																/
전화		3146-2222							/전송			02)3146-2839					/														/	대시민공개