	관악소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014년 2월중 소방용수시설 점검 결과 보고

1. 관련근거 : 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 14항 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2.위와 관련 관악119안전센터 2월 중 소방용수시설 점검결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 :　2014. 2. 3 ~ 2. 27

나. 조 사 자 : 소방위 김종만 외 43명

다. 조사대상 : 소방용수시설 및 비상소화장치

라. 고장용수 : 6개소(공소 04-23 외 5개소)

총 계	소 방 용 수 시 설				비 상 소화장치	비 상 소방용수	비고
	공 설
	소계	소화전	저수조	급수탑
1002	939	936	2	1	61	2

붙 임 : 2014년 2월중 소방용수시설 조사 결과 보고서 1부.  끝.

	관악119안전센터장
담당자	표성종		2팀장	정성택		센터장	02/28 손옥경
협조자
시행	관악119안전센터-1343	(		)	접수		(		)
우	151-891	서울 관악구 관악로 97	/	http//fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-874-7119	/전송	02-878-2069	/	as6312@seoul.go.kr	/	대시민공개