이산화탄소수불대장(2014.2.27)

주무관	운영과장
이길화	02/28 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						13,092	11,279	1,813	32톤
2/1		1,319	1,319	0		11,773	9,960	1,813
2/2		1,251	1,251	0		10,522	8,709	1,813
2/3		1,272	1,272	0		9,250	7,437	1,813
2/4		811	811	0		8,439	6,626	1,813
2/5		453	453	0		7,986	6,173	1,813
2/6		501	501	0		7,485	5,672	1,813
2/7	16,000(1차)	360	360	0		23,125	5,312	17,813	*압력상승기체가스투입 *구매:32톤 *잔량:16톤 *누계:48톤
2/8		765	765	0		22,360	4,547	17,813
2/9		662	662	0		21,698	3,885	17,813
2/10		900	900	0		20,798	2,985	17,813
2/11		477	477	0		20,321	2,508	17,813
2/12		183	183	0		20,138	2,325	17,813
2/13		105	105	0		20,033	2,220	17,813
2/14		227	227	0		19,806	1,993	17,813
2/15		229	0	229		19,577	1,993	17,584
2/16		89	0	89		19,488	1,993	17,495
2/17		338	0	338		19,150	1,993	17,157
2/18	16,000(2차)	0	0	0		35,150	17,993	17,157	가동정지(원수PH7.7이하) *구매:32톤 *잔량: 0톤 *누계:64톤
2/19		0	0	0		35,150	17,993	17,157
2/20		0	0	0		35,150	17,993	17,157
2/21		0	0	0		35,150	17,993	17,157
2/22		0	0	0		35,150	17,993	17,157
2/23		0	0	0		35,150	17,993	17,157
2/24		435	0	435		34,715	17,993	16,722
2/25		228	0	228		34,487	17,993	16,494
2/26		665	0	665		33,822	17,993	15,829
2/27		457	0	457		33,365	17,993	15,372
2/28
계	32,000	11,727	9,286	2,441