	영등포소방서
수신	영등포구청장(도로과장)
(경유)
제목	도림로 확장공사 구간 소방용수시설 이설협의에 따른 회신

1. 소방행정발전에 도움을 주시는 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도림로 확장공사 구간 소방용수시설을 조사하여 해당 대상에 대한 이설 방안을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사개요

1) 공 사 명 : 도림로 확장공사(2014)

2) 위    치 : 신길동 373-1 ~ 355-15

3) 규    모 : 도로확장 B = 30m→35m, L = 300m (붙임 위치도 참조)

4) 공사기간 : 2014. 03. ~ 2014. 06.

나. 소방용수시설 현황

○ 대  상 : 3개소 (지상식2, 지하식1) ※ 붙임 참조

다. 공사요청 내역

○ 지상식 2개소 : 공사 완료 후 인도위 지하식(매립식)으로 이설                ○ 지하식 1개소 : 공사 완료 후 인도위로 이설

3. 행정사항

가. 위 해당 대상은 우선 철거하고 추후 영등포소방서 대응총괄팀(☎ 2679-9838,홍주표)과 협의하여 공사를 완료하여 주시기 바라며,

나. 공사시 맨홀틀 쏠림 및 뚜껑 교환 등으로 화재시 소화전 이용에

차질이 발생할 경우 초기 진화에 큰 어려움이 따르는 점을 감안하여 공사시 심혈을 기울여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 공사구간 소화전 위치도 1부.

2. 소화전 현황 및 사진 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	홍주표		대응총괄팀장	윤봉수		현장지휘대장	02/28 임흥식
협조자
시행	현장지휘대-1912	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울시 영등포구 문래로 197(영등포동4가 99)	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-2679-9838	/전송	02-2672-0107	/	zerozm@seoul.go.kr	/	대시민공개