문서번호	도봉119안전센터-663
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개

담당자	2팀장	119안전센터장		소방행정과장	결재
고경환	우만제	이종호		02/28 박희순
협 조
	담당자		양지선

안전관리활동 결과보고서

□ 소방서 : 도봉소방서

□ 부  서 : 도봉119안전센터

일시	2014. 2. 27.(목) 16:30~17:00
장소	도봉119안전센터 사무실
출동소방력	인원 : 2팀장 우만제외 7명
상황	■화재 □ 구조 □ 구급 □교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □교육훈련활동(위험예지훈련) □ 시민안전교육활동 □기타 활동(시건개방)
미흡한점	1. 수관전개시 충격으로 튀어올라 관창에 대원 안면부가 손상된수 있다 2. 개구부가 한정적된 지하층은 대원이 한곳으로 몰려 수관등 장애물에 의해 사고우려 3. 지하화재로 공기호흡기세트 사용오류에서 오는 호흡곤란우려 4. 지하화재로 렌턴의 항시충전상태 관리부실에서 오는 방전우려
개선할점	1. 현장 작업 중 대원상호간 서로 안전을 살피며 활동에 임함 2. 대원간 상호 신호등으로 분산 진입 및 지원활동전개 3. 항시 개인장비 사용훈련으로 현장활동에 만전을 기함 4. 충분한 장비를 확보하고, 항시 장비점검 및 훈련을 실시함