함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	엔에프컨소시엄 주식회사 대표이사 최완수(121-914 서울특별시 마포구 월드컵북로 361)
(경유)
제목	디지털 큐브(조선일보) 미디어보드 재자문결과 알림

1. 서울 시정에 협조하여 주시는 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 엔에프 2014-2(201.1.14)호 상암동 e2-3블럭 신축공사 미디어보드 재자문 신청과 관련입니다.

3. 귀 사에서 신청한 미디어보드 계획 자문결과를 아래와 같이 알려드리오니 제출한 미디어보드 설치 운영계획 도서에 아래의 기타 자문의견을 반영 후 마포구청에 허가를 득한 후 설치하여 주시기 바랍니다.

가. 자문결과 : 원안통과

나. 기타 자문의견

- 좌측 공동주택과 근접 설치되는 Light Line은 차후 운영시 민원이 발생하지 않도록 검토 필요

- DMC의 해상도 기본 가이드라인을 준수해야함은 물론 주변과의 조화를 최대한 고려하여야할 것으로 생각되고, 다양성을 고취시키고자 자칫 빛 공해로 표출되지 않도록 일정부분 절제 필요

- TV송출이 가능한 제품을 적용한다고 하였는데 4.5X15M 규격에 16:9나 2.4:1의 비율을 적용할 경우 화면에 심한 왜곡이 생길 수 있으니 조치 필요

- 투명한 재질의 미디어보드 설치 취지에 맞도록 출력시 미디어보드와  건물내부 기능간의 충돌이 없도록 고려 필요

- 유지관리와 지속적인 켄텐츠의 업그레이드 할 필요 있음

- 향후 전문가에 의한 영상 컨텐츠의 지속적인 개발에 한계가 있을 수밖에 없으므로 현재 운영하고 있는 실질적인 사례를 접목시켜 활용하되, 특정 ITEM만을 테마화 하는 등 현실적인 방법속에서 특화시킬 수 있는 운영방안도 가능할 수 있을 것으로 판단되니 고려할 필요 있음

- 안전을 고려하여 설치 요함.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박선미		DMC활성화팀장	정국량		투자유치과장	전결 02/03 김정선
협조자
시행	투자유치과-879	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 9층 투자유치과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5342	/전송	02-2133-0706	/	candy0819@seoul.go.kr	/	대시민공개