문서번호	급수운영과-2186
결재일자	2014.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정지원과장	남부수도사업소장
이덕진		유철민	02/04 전영석
협 조
	행정관리팀장			代윤경남

당직근무 일일 상황보고

2014. 2. 03.

남부수도사업소

당직근무 일일 상황보고

█  당직일자 :  2014년 02월 03일 월요일(숙직)

█  당직책임자 :  6급 이덕진

○ 당 직 원 :  7급 송시영 , 7급 이문식

█  상황접수 및 처리현황

○ 접수 총 건수  :  2건 (처리 :  2건 ,  진행중 :   건)

구 분	건수	내 용		조치사항 (경과 및 복구시간)
옥외누수신고				․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
출수불량 신고 (소․불출수)	1건	․ 스트레이너막힘 : 0건 ․ 구경협소 : 0건 ․ 수압부족 : 0건 ․ 옥외탐지 : 0건 ․ 옥내탐지 : 0건	․ 배관이상 : 0건 ․ 밸브이상 : 0건 ․ 외갑누수 : 0건 ․ 기 타 : 1건	․ 처 리 : 1건 ․ 진행중 : 0건
요금관련	1건	․ 명의변경 : 0건 ․ 체납확인 : 0건 ․ 이사정산 : 0건	․ 자동이체해지 : 0건 ․ 기 타 : 1건	․ 처 리 : 1건 ․ 진행중 : 0건
동 파 신 고 (2014. 01 .19 .18:00~ 2014. 01. 25. 05:00)	일 계 0건	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건	․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건	․ 처 리 : 0건 ․ 진행중 : 0건
	총 누계 45건	․ 일반주택 : 1건 ․ 아 파 트 : 2건	․ 연 립 : 2건 ․ 기 타 : 40건	․ 처 리 : 45건 ․ 진행중 : 0건
단수사항	․ 사건장소 : 해당사항 없음
기전사고	․ 사고시간 : ․ 사고지역 : 해당사항 없음 ․ 사고원인 :
외부기관 점검사항	․ 점검시간 : ․ 점검기관 : 해당사항 없음 ․ 점검내용 : ․ 점검결과 :
기타사건․사고 (방송보도사항등)	없음			- 배수지 수위 - 구 분 23:00 05:00 노량진 3.0 3.8 대 방 2.9 4.1 상 도 3.8 4.4 금 천 3.1 4.8 낙성대 2.7 4.3 신림 6 3.8 3.9

첨부 : 1. 당직근무일지 1부

2. 순찰코스 1부. 끝.