투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)케이알티씨 대표 이상진 외1
(경유)
제목	938정거장 간이검수시설 구조 실시설계 반영 요청

1. 우리시 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시행중인 지하철9호선 3단계 궤도실시설계 용역과 관련하여 궤설1-2014-193호(2014.01.29.)로 열차운행에 따른 안정성확보에 대한 구조검토 완료하여 제출한 938정거장 간이검수시설 기둥 및 상부거더에 대하여는 실시설계에 반영하시기 바라며, ALT-Ⅱ 궤도 시공시 침목하면 공극 저감 대책을 수립하여 설계하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박창복		도시철도설계과장	김배식		도시철도설계부장	02/04 박상돈
협조자
시행	도시철도설계부-871	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관 3층(예장동 산5-85)	/	http://subway.seoul.go.kr
전화	02)772-7143	/전송	02)772-7304	/	chang93@seoul.go.kr	/	대시민공개