출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박재완	송근호	02/04 이계환

	명에 의거 강동구 관내 상수도 밸브조절 및 민원처리와 관련하여 현장 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 . 02. 04.
보 고 자 : 기계운영주사보 성명 :김용곤 보 고 자 : 기계운영서기 성명 :박재완

보 고 내 용
일 시	2014.02.04. 10:00~17:00
건 명	출장결과보고서 (02월04일)
내용	목 적:강동구 민원처리 출장구분: 강동구관내 처리내용: - 천호동 21-7호 배관소음민원처리(소화전 퇴수작업 ) -고덕시영 재건축공사현장 일시급수현장입회 - 풍납동 391-8 외 6곳 공사현장 수도계량기 동파예방 예방 :보온 미흡지역 보온재 삽입
비 고

㎠