문서번호	시설관리과-1335
결재일자	2014.2.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
진종구		박관현	02/05 신동호
협 조

주경기장 입주단체 전력용량 증설계획

2014. 2

체육시설관리사업소

시설관리과

주경기장 입주단체 전력용량 증설계획

주경기장 입주단체의 개별 난방설비 개선(석유→전기)을 위한 전력용량 증설계획에 관한 보고임

Ⅰ		추진근거

❍ 소방 안전관리 강화계획(시설관리과-181, 2014. 1. 3)

- 석유난로 사용을 금지하고 전기난로를 사용하도록 유도

Ⅱ		공사개요

❍ 분전함 주간선 용량 부족에 따른 증설 : 2개소

- 나구역(LB-G) : 38㎟ 75A → 75㎟ 175A

- 다구역(LB-H) : 38㎟ 100A → 75㎟ 175A

❍ 입주단체 전기회로 분리 및 전력용량 증설 : 6개소

- 나구역 : B26, B26-1, B27, B28, B28-1, 청경초소(신설)

- 다구역 : 211~212

Ⅲ		조치계획

❍ 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가계약)에 작업지시하여 공사 시행하고 추후 정산 처리코자 함.

❍ 소요예산 : 43,872천원(공사비 32,372천원,   분전반 구매 : 11,500천원)

첨부 : 예상공사비 내역서 1부.  끝.