출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	건축공사과장	도시철도건축부장
	김성배	김영신	02/05 김명식

	명에 의하여 2014. 2. 4일 9호선2단계 정거장에 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 2. 4.
보 고 자 : 시설7급 성명 : 김성배

보 고 내 용
일 시	2014년 2월 4(화) 09:00 ~ 16:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 915공구 ○ 출장자 : 김영신, 정현배 ○ 출장내용 - 건축공사 작업자 안전교육 실시 - 현장 안전분야 점검 ·현장 작업자 TMB미팅 및 5RP 작업자 전파 확인 ·현장 작업통로 확보 및 정리정돈 ․ 작업장내 흡연구역 설치상태 ․ 소화기 비치 및 관리상태 ·5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 ․ 용접작업시 화재․안전관리상태 확인 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 승강장 벽체금속판넬 설치상태 ․ 승강장 천장달대 설치상태 등 □ 916공구 ○ 출장자 : 김영신, 이병희, 김성배 ○ 출장내용 - 현장 안전분야 점검 ·현장 작업자 TMB미팅 및 5RP 작업자 전파 확인 ․ 용접작업시 불티방지막, 소화기 등 작업장 설치상태 ․ 작업장 안전난간 등 안전시설 설치상태 ․ 작업장 정리정돈 및 청소상태 ․ 작업장내 소화기 비치 및 관리상태 ․ 5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 대합실, 승강장 금속공사 하지틀 설치상태 확인 등 □ 917공구 ○ 출장자 : 박노수 ○ 출장내용 - 현장 안전분야 점검 ․ 소화기 비치 및 관리상태 ․ 5RP기재 공사현황판 및 시공상세도 현장 비치여부 ․ 작업장내 가설전선 설치상태 ․ 용접작업시 작업자 안전장구 착용상태 확인 등 - 공사 품질관리 점검 ․ 대합실 벽체 금속공사 하지틀 시공현황 등 붙임 현장 점검사진 1부. 끝.
비 고	작업장내 개구부 안저난간 등 안전관리철저 지시