	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 불량률 줄이기 전수조사 추진 결과보고

1. 관련근거

가.예방과-739(`14.1.16)호『2014년 설 연휴 대비 소방안전대책 추진계획 알림』

나.예방과-833(`14.1.20)호『2014년 설 연휴 대비 소방안전대책 추진계획』

2. 설 연휴기간중 대형화재를 예방하고 시민이 편안하고 안전한 명절을 보내기 위한 안전대책의 일환으로 다중이용시설에 대한 소방시설 불량률 줄이기 전수조사 추진결과를 아래과 같이 보고합니다.

가. 기 간: `14. 1. 14 ~ 1. 24(기간중 2일)

나. 대 상: CGV 공항점 등 2개소

다. 점검결과: 양호 (CGV 공항점 등 2개소)

라. 확인내용

1) 옥내소화전, 스프링클러 등 소방시설 상시 작동여부

2) 피난계단 등의 피난장애시설, 방화문폐쇄 또는 변경행위 여부

3) 소방안전관리자 업무수행 등 민간자율안전관리 사항 확인 등

붙임: 조사대상 및 조사자명단 1부. 끝.

담당자	조성빈		검사지도팀장	김종린		예방과장	02/05 강신철
협조자
시행	예방과-1681	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2호 (양천로 550)	/
전화	02)3663-4119	/전송	02)2668-1160	/		/	대시민공개