문서번호	어린이병원원무과-1730
결재일자	2014.2.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	원무과장
문학준		김길권	02/07 김석태
협 조
	주무관			지용주
	주무관			이경주
	주무관			오금석

2013년 하반기 시설물 하자검사 결과보고

2014. 2

어린이병원

(원 무 과)

2013년 하반기 시설물 하자검사 결과보고

우리병원 시설보수 등으로 준공처리한 시설물에 대하여 관련법규에 따라 하자 검사를 실시한 결과를 다음과 같이 보고함.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 치과 및 건겅검진실 방수공사 등 10건

○ 검사기간 : 2013. 12. 26 ~ 12. 31

○ 검 사 자 : 건축, 전기, 기계 등 분야별 업무담당자

○ 검사내용

- 준공된 시설물에 대해 작동시험 등 이상여부 확인 후 검사조서 작성

□ 검사결과

○ 건축분야 : 특이사항 없음

○ 전기분야 : 특이사항 없음

○ 기계분야 : 특이사항 없음

첨부 1. 하자검사조서 각 1부.

2. 하자보수관리부 1부.

3. 하자검사대상 1부. 끝.