<양식2>

용역계약 심사요청서

대시민공개

시 행	자원순환과-1940
시행일자
수 신 자	계약심사과장
접 수
접수일자

주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장			결재
정인수		정연구	02/07 최홍식
협 조

용 역 명	노원자원회수시설 소각로 및 부대설비 세정작업(연간단가) 용역		요청기관	자원순환과
용역위치	노원구 덕릉로70길 99, (상계동)
용역기간	계약일로부터 2014.12.31.까지	계약방법			제한경쟁입찰
용역금액	․ 총용역비 : 339,658천원	․금회용역비 : 339,658천원
예정원가 작 성 자	․ 담당부서 : 자원순환과 ․ 작 성 자 : 정 인 수 (전화번호 02-2133-3679)
◦ 용역개요 : - 사업내용 : 1,2호기 소각로 및 부대설비 세정 ･ 소각로설비 : 소각로(연소실, 화격자, 램피더 하부, 슈트, 수조식콘베어 포함) ･ 연소가스 냉각설비 : 폐열보일러(수관벽, 커튼월, 과열기 및 절탄기, 호퍼 포함) ･ 연소가스 처리설비 : 전기집진기, 습식세정탑, 백필터(SCR촉매탑 제외) ･ 열교환기 : 스팀가스히터 및 가스가스히터 ･ 기 타 : 각종 연도류, 탱크류(후레쉬 탱크 등 8기) - 세정횟수 : 호기별 연2회(상반기 대정비 ․ 하반기 소정비 기간 내) - 계약방법 : 나라장터(G2B)를 통한 제한경쟁입찰
◦ 첨부 서류 1. 원가계산서 1부 2. 설계내역서 1부 3. 기타 심사에 필요한 서류(과업지시서등 별도 송부).

	자원순환과장

기술(일반)용역 원가계산서
◦ 용 역 명 :	노원자원회수시설 소각로 및 부대설비 세정작업 연간단가 계약
◦ 용역기간 :	2013. 02. . ~ 2013. 12. 31.( 11 개월)	(단위 : 원)

구 분 항 목			금 액	구 성 비	비 고
순용역원가	재료비	직접재료비	10,720,308
		소 계	10,720,308
	노무비	직접노무비	231,351,572
		소 계	231,351,572
	경비	기계경비	493,920
		산재보험료	4,164,328	노×1.8%
		고용보험료	1,850,812	노×0.8%
		건강보험료	6,709,195	직노×2.9%
		노인장기요양보험료	439,452	건강보험료×6.55%
		국민연금보험료	10,410,820	직노×4.5%
		산업안전보건관리비	0
		기타법정경비	0
		소 계	24,068,527
일반관리비 (재료비+노무비+경비)*5.0%			13,307,020
이 윤 (노무비+경비+일반관리)*10.0%			26,872,573	단수정리(￦-138)
총 원 가			306,320,000
부 가 가 치 세			30,632,000
총 용 역 비			336,952,000