출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	백성수	오원선	02/07 안재엽

	명에 의하여 2014.02.07. 성동,광진구관내 맨홀 소음 민원처리, 관내 시설물 상수도관로 순찰 및 현장점검차 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014 .02.07.
보 고 자: 지방기계운영서기 성명: 백성수

보 고 내 용
일 시	2014.02.07. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장지 : 성동,광진구 관내 및 대현산 배수지, 대현산 가압장 점검등 □ 출장자 : 백성수, 조희래 □ 출장목적 : 맨홀소음 민원처리 및 시설물 안전점검 □ 점검결과 및 조치계획 - 성동.광진구 시설물 점검결과 특이사항없음 - 대현산 배수지, 대현산 가압장 점검결과 특이사항없음 - 광진구 구의동 천호대로 송수관 이설공사 현장 점검결과 특이사항없음 - 살곶이다리와 성동교사이 상수도관(1,650mm)관로 육안점검 (상수도 본부 급수부 시설과: 거리 및 심도 측정후 사진보냄) - 동부간선도로 송정동,용답동(1,650mm),중곡동(1,200mm) 누수 취약지역 대형송수관 곡관부 점검결과 특이사항없음
비 고