소방활동 자료조사서

문서번호	방이119안전센터-634

담당자	3팀장	센터장	결재
정진호	김종신	02/10 김명득

1. 일반현황

대상명	올림픽회관	위 치	방이동 88번지 올림픽로 424		전 화	410-1109
관계인	이사장	방 화 관리자	공공1급	상 주 인 원	200	수 용 인 원	600
주용도	업무시설	취 약 장 소		지하1층 식당 등
건 물 구 조	양식 SRC조 스라브지붕 14/2층 1동 바닥면적 : 1,517㎡ 연면적 : 24,286㎡
특 이 사 항	다수가 상주하는 시설로 화재시 신속한 인명대피 요함

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 소화기, 자탐설비 위치 등의 여부	○ 상시 소방시설 작동가능토록 관계자에게 지도함
연소확대요인	○ 층별 연소확대 여부	○ 연소확대요인 발견치 못함.
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 가스시설 사용여부	○ 연소물질 특성 등 특이 사항 없음.
화기취급상황	○ 화기 취급 여부	○ 지하1층 식당 등 화기 취급시 안전수칙 준수하여 사용토록 지도함.

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차 진입여부	○ 지하철 공사 관계로 소방 출동로 및 특수차량 부서 장애 요인 있음
긴급 통행	○ 유사시 긴급차량 통행 지장여부	○ 전면도로 필요시 긴급 통행상 장애 예상
피난명령 및 인명구조여건	○ 건물 구조상 인명구조 적정성여부	○ 통로상 장애물적치 금지 토록 지도함.
비상용승강기 및 피난계획	○ 비상용승강기 설치 및 피난여부	○ 직통계단활용 피난층으로 피난 유도
소화용수시설	○ 건물주변 소화전 설치여부	○ 인근 소화전 설비 사용 가능함 - 송소 531, 491호
기타 조치사항	○ 유사시 피난대피요령 지도함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014년  1월 21일

조사자 소속 :        계급  소방장      성명  정진호 (인)

계급  소방장      성명  문병웅 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2