투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	한국전력공사 서부지사(고객지원팀, 배전운영팀)
(경유)
제목	망원초록길 조성공사 지역내 한전시설물 지중화 추가 검토요청

1. 기전설비2과-5109(‘13.12.13)호 및 서부지(고)84610-71(’14.2.4)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 한강 연결『망원초록길 조성공사』지역내 한전시설물 지중화 공사비 납부안내와 관련하여 아래와 같이 지중화를 추가로 요청하오니, 검토후 요청지역을 포함 납부 요청하여 주시기 바랍니다.

가. 요청위치 : 마포구 망원동 218-6호 주변

나. 지중화 추가 요청내용(별첨 참조)

- 당 초 : 한전주 2본, 가공 전기선로, 기타시설 등

- 변 경 : 한전주 3본, 가공 전기선로, 기타시설 등

다. 정비요청기간 : 본 사업이 ‘14년 6월 준공예정이므로   4월 이전 지중화 완료요망

첨   부 : 지중화 요청지역 위치도 등 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	박중모		기전설비2과장	김두석		시설부장	02/10 차광재
협조자	주무관	민병기
시행	기전설비2과-529	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0665	/전송		/		/	대시민공개