함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	광암아리수정수센터소장(운영팀장)
(경유)
제 목	팔당취수장 염소 시범투입계획 알림

1. 한국수장원공사 수도권지역본부-1298(2014.2.10.)호와 관련입니다.

2. 한국수자원공사로부터 팔당취수장 염소시범투입을 통해 수질개선 (유기물 및 규조류 저감 등) 효과를 분석할 계획이 통보되었기에 알려드립니다.

- 투입대상 : 팔당 1, 2, 3 취수장

- 투입시기 : 2014. 2. 20(목) ~ 2014. 3. 20(목)

- 투입농도 : 1mg/L ~ 1.5mg/L(염소요구량 이내 투입)

3. 아울러 이 기간동안 팔당 원수 염소요구량의 변동이 발생될   예정이오니, 원수 도달시간 등을 감안하여 정수장내 전염소 처리시 주의를 기울여 주시기 바랍니다.

붙임 : 팔당취수장 염소투입관련 협조요청(수자원공사 공문) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유준수		수질과장	이성재		생산부장	02/13 박용철
협조자
시행	수질과-973	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개