문서번호	도시철도토목부-1906
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	9호선4과장	도시철도토목부장
최현	권일순	02/17 이은상
협 조
	주무관		문병종

안전관리계획서(개정) 검토 자문회의 결과보고

2014. 2.

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	건설기술관리법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

안전관리계획서(개정) 검토 자문회의 결과보고

Ⅰ		자문회의 개요

○ 일    시 : 2014. 02. 13(목) 16:00~18:00

○ 장    소 : 도시철도토목부 회의실(남산별관 4층)

○ 참석대상

- 본    부 : 도시철도토목부장, 9호선4과장, 업무담당

- 외부위원 : 김상환 위원(호서대학교 교수), 장범수 위원(한국시설안전공단 실장)

※ 토목부-20461호(2013.11.5.) 기술자문단 구성 및 운영계획

○ 관련근거

- 건설기술관리법 제26조의2(건설공사의 안전관리)

- 건설기술관리법 시행령 제93조(안전관리계획의 수립), 제94조(안전관리계획의내용)

- 건설기술관리법시행규칙 제50조(안전관리계획)

- 방재안전시설부-2536호(2013.11.7.) “안전관리계획 승인 강화방안”

Ⅱ		자문회의 내용

□ 자문위원 주요 검토의견

○ 김상환 위원

- 위험물 저장소 위치 및 안전관리 조직도 상세표시

- 토압식 쉴드 터널공사에 대한 정기안전점검표만 제시(이수가압식 삭제)

- 세그먼트 설치 후 상태점검에 대한 계획 추가

- 교통관리계획은 안전관리 측면에서 상세히 제시

- 안전관리비 집행 항목 등 상세히 제시

- 계측관리에 대한 일관된 안전관리 방법제시

- 구조계산서에 대한 내용 보다는 안전관리 방법제시

(예 : 동바리 안전성계산서 등...)

- 종합적으로 계획서를 단순화시키고 매뉴얼 등은 별첨으로 제시하여 관리.

○ 장범수 위원

- 안전관리계획서가 전체적인 항목에 대하여 대체로 잘 구성된 것으로 보임

- 비상연락망의 경우 1차 연락처 외 2차 연락처까지 명시(SNS 발송)

- 당 현장과 관련 없는 불필요한 내용은 삭제

- 가시설(동바리)의 경우 사재가 가장 중요한 역할을 하는 것이므로 시공시 생략되지 않도록 하는 것이 가장 중요함

- 구조계산서 등에 명시된 내용은 가급적 생략할 수 있도록 하는 것이 타당함

- 설계변경 등에 따라 첨삭될 내용도 있으므로 다른 보고서와 중복되는 내용은 해당 책자를 참고토록하고 안전관리계획서는 Binder로 하여 교체가 편하도록 하는 것이 바람직함.

Ⅲ		처리의견

○ 안전관리계획서 승인요청건은 자문위원 검토의견에 대하여 보완하는 조건으로 “조건부 승인”하고자 합니다.

※ 외부전문가 자문수당 : 기 지급계획방침에 의거 처리.

붙 임  1. 조건부 승인서

2. 자문위원 참석조서 1부.

3. 자문위원 검토의견서 2부.

4. 자문회의 사진.  끝.