문서번호	신내119안전센터-656
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	1지휘대장		소방행정과장	결재
이승환	유능준	최재천		02/17 정종술
협 조

안전관리활동 결과보고서(화재출동)

□ 소방서 : 중랑소방서

□ 부  서 : 신내119안전센터

일시	2014년 2월 13일 19시 30분경
장소	중랑구 상봉동 88-8 지하1층 노래방화재
출동소방력	인원(11명) 및 차량(21, 30, 12, 6-1호)
상황	■ 화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 □ 기타 재해상황
안전관리 활동	■ 화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 □ 기타 활동
미흡한점	- 탱크차가 선착대로 도착시 수관이 3본으로만 구성되어 있어 화재현장 내에 구석구석을 방수하는데 어려움이 있었다.
개선할점	탱크차가 선착대로 부서시 화재현장과 최대한 가까이에 차량을 부서하며 현장이 멀리 있을걸 대비해서 3본 외에 5본 수관도 적재하여 여러 가지 상황에 대비하도록 한다.