예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	수처리과-698
결재일자	2014.2.17.

결재	★주무관		수처리과장
		유영욱		02/17 차승원

공 사 명			난지물재생센터 총인저감 전기공사
계 약 자			미래산전				준공예정일				2014. 2. 20
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	곤듀레터 나사 일반재질 악세스플로워 미설치 전기실 작업후 부산물								SUS 재질로 교체 정리 및 설치 전기실 작업후 부산물 제거
		부대공사
관리부서
감 리 원
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2014년 2월 12일
				과		지방전기운영서기		직		성명		이준석		이준석
				과		지방공업주사보		직		성명		홍징의		홍징의
				과				직		성명
				과				직		성명
				과				직		성명
				과				직		성명
서울특별시(분임)경리관 귀하