함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	보광(배)가압장 긴급교체운전작업 보고

1. 중부수도사업소 시설관리과-4397호(2014.2.17.)와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 보광(배)가압장 전기설비의 이상발생으로 변압기 긴급교체운전을 아래와 같이 긴급시행하고자 하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 작업일시 : 2014년 2월 18일(화) 오전 01:00 ~ 01:10

나. 작업내용 : 변압기 상시라인에서 예비라인으로 교체운전 시행

다. 특이사항 : 변압기 절체시간(약 5분~10분 소요)동안 펌프 가동 중지

붙 임 : 보광(배)가압장 변압기 긴급교체운전 계획 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	황필권		기전팀장	손병희		시설관리과장	02/17 나태산
협조자
시행	시설관리과-4398	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개