	서초소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 결과보고(반포)

1. 현장지휘대-1297(2014.02.13.)호 『2013년 소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 재검수 지시』관련입니다.

2. 위와 관련 반포안전센터 2013년도 소방용수시설 도색 및 보온공사 불량 대상 재검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	식 별	용수 번호	위 치	확인결과	조사자	비고
1	지하식	6053	서초구 동광로 22길 17	도색양호	교.황석권 외1명	도색
2	지하식	224	서초구 동광로 30길 17 멤피스길	설치완료	교.황석권 외1명	보온

붙임 : 검수 결과 보고서 1부.  끝.

	반포119안전센터장
담당자	채정희		1팀장	채창진		119안전센터장	02/17 차병엽
협조자
시행	반포119안전센터-639	(		)	접수		(		)
우	137-042	서울 서초구 사평로 67(반포2동) 서초소방서	/
전화	02-532-4215	/전송	02-533-1196	/	fire69180@seoul.go.kr	/	대시민공개