	강남소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	2013. 2차 기초소방시설 검사(수) 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-3752(2014.2.11.)호 「2013. 2차 기초소방시설 검사(수) 및 소화기 보급시달」

나. 예방과-25833(2013.12.16.)호 「기초소방시설(단독경보형감지기) 2차계약체결알림」

2. 위호와 관련하여, 우리119안전센터의 2차 기초소방시설이 설치완료된것에 대한 현장 검사(수) 및 소화기보급을 다음과 같이 실시하였기에 보고합니다..

가. 단독경보형감지기 설치대상: 총 26개소

나. 검사(수)내용

-단독형경보형 감지기: 26개소 50개(적합:50개)

-소화기보급현황: 26개소 35개(보급:35개)

붙 임 1.검수양식 1부.  끝.

	개포119안전센터장
담당자	이형근		팀장	송문의		119안전센터장	02/18 노기오
협조자
시행	개포119안전센터-803	(		)	접수		(		)
우	135-962	서울특별시 강남구 논현로10길 19 강남소방서 개포119안전센터	/
전화	02-577-2540(79-254)	/전송	02-577-2540	/	firebox@seoul.go.kr	/	대시민공개