문서번호	운영과-1631
결재일자	2014.2.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김홍주		홍원해	02/18 현인식
협조

수질시험일지

2014. 2. 14

수질시험일지

2014년 2월 14일(금), 날씨 : 맑음, 기온 : 22.2℃, 습도 : 29%, 기압 : 1030mmHg

1. 일일 검사항목

2. 쟈-시험(급속교반 150rpm 30초, 완속교반 60, 45, 30rpm 각4분, 침전 15분)

3. 주간 검사항목

구 분	원 수	1정수	2 정 수
일반세균(CFU/mL)		불검출	불검출
총대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
대장균/분원성대장균군(군/100mL)		불검출	불검출
총경도(mg/L)	84	78	77
총산도(mg/L)	1.0	4.5	4.0
질산성질소(mg/L)	2.4	2.2	2.2
염소이온(mg/L)	17.6	20.4	19.8
전기전도도(mg/L)	235.3	245.8	246.4
황산이온(mg/L)	18	15	16
증발잔류물(mg/L)	142.7	136.4	135.3
총대장균(24시간)(수/100mL)	23
총대장균(48시간)(수/100mL)	79
COD(mg/L)	2.0
알루미늄(mg/L)	불검출	0.03	불검출
2-MIB(ng/L)	5.3	0.0	0.0
지오즈민(ng/L)	4.0	0.0	0.0